浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目

招 标 文 件

项目编号：XSCG20220630003

采购单位：浠水县人民医院

浠水县政府采购中心

二0二二年六月三十日

# 目录

目录	2

第一章  投标邀请书	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购项目技术参数及要求	21

第四章  评标方骤及标准	30

第五章 合同书格式和基本条款	37

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请书

依据浠水县财政局采购股下达的浠财采计〔2021〕JH 0005217号计划函要求，浠水县政府采购中心受浠水县人民医院的委托，就浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目组织公开招标采购，潜在供应商应在浠水县公共资源交易网（www.xsggzy.org.cn）、浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）获取采购文件，并于2022年08月08日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：XSCG20220630003

2、采购计划备案号：浠财采计备【2021】JH 0005217号

3、项目名称：浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目

4、采购方式：公开招标

5、预算金额：340(万元)

6、最高限价：340(万元)

7、采购需求：医共体影像中心和云影像全套软硬件及服务

（详见第三章），以上采购要求安装及培训

8、合同履行期限：合同签订后30天内到货

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于非专门面向中小企业提供的项目

6、本项目的特定资格要求：

投标人的工商营业执照（具备统一社会信用代码）合格有效，且具备本项目的经营范围；

三、获取招标文件

1、时间：2022年07月01日至2022年07月07日，每天上午08:00至12:00，下午13:00至23:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：浠水县公共资源交易网(www.xsggzy.org.cn)、浠水县政府采购电子交易平台（www.hbncp.com.cn），网上报名后下载。

3、方式：

（1）浠水县公共资源交易网(www.xsggzy.org.cn)，网上报名后下载招标文件。凡有意参加的供应商，按照浠水县公共资源交易网[办事指南]中《政府采购类投标人投标操作说明》的要求，网上注册供应商身份、填报信息、提交审核，通过审核的企业可以网上报名下载文件等一系列操作，可以不用办理CA身份锁。咨询电话：0713-4267871/4257298）

（2）浠水县政府采购电子交易平台（www.hbncp.com.cn），网上报名后下载招标文件、上传响应文件等一系列操作。供应商应在此网上完成主体机构注册并办理电子签章；供应商登录网站进行报名，报名成功后在上述规定的时间内自行下载电子版的招标文件；办理网上主体机构注册及电子签章相关事宜可拨打电话400-112-9919或咨询客服（QQ：2670975061或2372645290）。

备注：未按照规定从浠水县公共资源交易网站下载招标文件的（提供下载证明），将被否决其谈判资格。两个交易平台都要进行报名，否则将无法上传响应文件。

4、售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2022年07月01日08点00分（北京时间）

2、截止时间：2022年08月08日09点00分（北京时间）

3、地点：通过浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）进行网上上传，2022年08月08日09点至09点30分之间进入浠水县政府采购电子交易平台交易大厅使用电脑远程解密开启文件，并在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、公告发布媒体：湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）、浠水县公共资源交易网（www.xsggzy.org.cn）、浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）。

2、供应商融资友情提示浠水县“政采贷”。为优化营商环境，缓解供应商参加政府采购活动融资困难，按照“政府引导、自主自愿、风险自负、诚实信用”原则，供应商凭政府采购中标(成交)通知书、政府采购合同直接向合作金融机构申请融资。合作金融机构承诺为供应商提供优惠利率和绿色融资通道，供应商承诺到期还款，采购人承诺做好政府采购合同备案、履约验收、资金支付等相关配合工作，具体融资事宜请中标供应商与县财政局采购股联系。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名   称：浠水县人民医院

地   址：浠水县清泉镇车站大道497号

联系方式：13971735530  0713-4735056   李先生

2、采购代理机构信息

名   称：浠水县政府采购中心

地   址：浠水县市民之家南三楼

联系方式：0713-4289075  13476766211  刘先生

3、项目联系方式

项目联系人：李先生

电   话：13971735530  0713-4735056

浠水县政府采购中心

2022年06月30日

# 第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：浠水县人民医院 联系人：李先生 电话：0713-4735056 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：浠水县政府采购中心 联系地址：浠水县市民之家南三楼 联系人：刘先生 电话：0713-4289075 13476766211 |
| 3 | 项目名称 | 浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目 |
| 4 | 招标编号 | XSCG20220630003 |
| 5 | 投标人应具备的基本条件 | 详见招标文件第一章第二条 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 7 | 投标人提交的备选方案 | 不接受备选方案 |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60个日历日 |
| 10 | 投标文件份数 | 中标后，需提供纸质文件正副本各一份，电子版（U盘等介质存储）一份。 |
| 11 | 供货及安装时间 | 合同签订后30天内到货 |
| 12 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 13 | 付款方式 | 按合同约定的方式付款 |
| 14 | 投标文件递交起止时间 | 详见招标文件第一章第四条 |
| 15 | 投标文件递交地点 | 详见招标文件第一章第四条 |
| 16 | 开标时间 | 详见招标文件第一章第四条、第六条 |
| 17 | 开标地点 | 详见招标文件第一章第四条、第六条 |

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目。

2. 定义

2.1“招标人”是浠水县人民医院。

2.2 “监管部门”是指浠水县财政局。

2.3“代理机构”是指浠水县政府采购中心。

2.4“投标人”是指报名并下载了本招标文件且已经提交或者准备提交投标文件的法人、其他组织。

2.5 “中标人”是指经评标委员会评审推荐，招标人确认并授予合同的投标人。

2.6 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的设备。

2.7 “服务”是指投标人须承担的运输、安装调试、技术支持以及其它类似附加服务的义务。

3. 投标人应具备的基本条件

详见第一章第二条。

4．投标费

本项目由浠水县政府采购中心代理，中标单位无需缴纳代理费、标书费、交易平台信息服务费、投标保证金、履约保证金。投标人自行承担与投标有关的所有费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1前附表

5.2投标邀请书

5.3投标人须知

5.4采购项目技术参数要求

5.5评标方法、步骤、标准

5.6合同书格式

5.7投标文件格式

5.8在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的疑问

6.1投标人对招标文件有疑问的，应当以书面形式在2022年07月08日上午11：00时前提出。代理机构将在收到疑问之日起3个工作日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。必要时，代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有报名获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构或招标人确认。

三、投标文件的编制

8．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构或招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。（投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。）

9．投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括下列内容：（按所投包段制作）

（1）投标书；（附件一）

（2）投标报价一览表；（附件二）

（3）投标分项报价表；（附件三）

（4）投标货物清单；（附件四）

（5）技术响应、偏离说明表；（附件五）

（6）商务响应、偏离说明表；（附件六）

（7）投标代表为法定代表人或经其正式授权的投标代表：投标代表为法定代表人的，提供法定代表人身份证明原件（含身份证复印件）；投标代表不是法定代表人的，提供法定代表人授权委托书原件（含身份证复印件）；（附件七）

（8）投标人书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（附件八）

（9）投标人的基本情况表；（附件九）

中小企业声明；（附件十 ）

残疾人福利性单位声明函；（附件十一）

监狱企业声明函；（附件十二）

（10）投标人的工商营业执照；（复印件加盖公章）

（11）所投货物的技术性文件

①所投货物的技术文件（如文字资料、样本宣传彩页、图纸、数据、使用保养说明书、货物认证及其他相关检测报告、货物制造、检验、验收执行的标准等），包括货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置等；

②供货、安装及调试方案；

③验收方案；

④质量保证措施方案以及针对本项目提供的切实可行的售后服务承诺（应承诺免费质保期、响应时间、上门服务时间等）；

⑤拟投入专业技术团队人员情况（投标代表、技术人员的情况等）；

（12）固定售后机构情况说明（售后服务点的详细地址、负责人、联系电话、固定电话）；

（13）有依法缴纳税收的良好记录：2022年1月至本项目公告发布之日止任何连续三个月有依法缴纳税收证明资料（复印件加盖公章）；投标人财务健全良好的证明资料：上年度的财务报表（复印件加盖公章）；

（14）有缴纳社会保障资金的良好记录资料：2022年1月至本项目公告发布之日止任何连续三个月社保缴纳证明材料；（复印件加盖公章）

（15）2019年1月至本次招标公告发布之日止的成功经验证明资料（经验证明：类似本项目的经济合同或中标通知书）；（复印件加盖公章）

（16）提供公司银行资信证明、信誉、荣誉等；（复印件加盖公章）

（17）对本项目的合理化建议；

（18）投标人认为需要提供的有关资料以及评分评审中需要递交的证明文件；

说明：投标人信用信息查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动” 。

为此，投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，均无不良失信记录。

开标时，由招标代理公司统一查询所有投标人的信用记录。信用查询记录作为评审的因素之一，招标代理机构会将查询记录交由评标委员会进行评审认定，招标代理公司将信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

10. 投标文件的编制及要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

10.1投标人对投标文件的编制，应按要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

10.2投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标报价一览表》、《投标分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10.5投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格，采用双面打印并胶装。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2投标人应按照“第三章 采购项目技术参数及要求”规定的供货内容、责任范围进行报价。并按《投标报价一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.3《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

11.3.1对于报价免费的项目应标明“免费”；

11.3.2所有应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

11.3.3投标报价包括货物款、运输费、安装调试费、检测验收费、保险费、税收、售后服务以及其他全部费用。

11.4每一种规格的货物或服务只允许有一个报价，如有选择性报价，评标委员会以最不利于投标人的投标报价进行评标。

11.5中标人所报的投标价将作为合同执行过程中的结算价，不得以任何理由予以变更。如采购数量发生变化，只能依照投标时的单价进行结算。

11.6最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可低于个别成本的投标报价。

11.7在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

12. 备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

14. 投标人资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标货物的合格性资料须真实可靠、不得伪造。

16. 投标保证金

详见前附表第8项规定。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日起60个日历日。投标人自述的投标有效期不符合招标文件要求，将被视为无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构或招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝代理机构或招标人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17.3投标有效期主要指投标报价有效期和投标人资格证明文件有效期。

如投标人提供的资格证明文件有效期不满足投标有效期，投标人须提供有关部门证明文件或资格证明文件有效效力的承诺书，承诺如果投标人中标后无法取得有效的资格证明文件，将自动丧失中标资格。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人中标后需向代理机构提供纸质投标文件一式两份，其中正本一份和副本一份并提供投标文件的电子版一份（以U盘介质形式），所提供的投标文件与通过浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）进行网上上传电子版文件一致。

18.2投标文件的副本可采用正本的复印件。投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的投标代表签字。授权代表须以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》原件应附在投标文件正本中。

18.4投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的投标代表在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的标记

19.投标文件的标记

19.1为方便开标时唱标，投标人应将《投标报价一览表》及《投标分项报价表》另行组成报价文件，并标明“投标报价一览表”字样，随投标文件一起按招标文件中描述的云签章要求，在平台上盖云签章后依次上传。

20. 投标文件的递交起止时间和方式

20.1投标文件递交的起止时间，见前附表。

20.2投标文件递交的方式和地点，所有投标文件应于“第一章 投标邀请书”中规定的时间前通过浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）进行网上上传电子版文件。

20.3投标人应按招标文件要求编制投标文件，并从投标文件中将“投标报价一览表”另行组成报价文件。将投标文件及单独的报价文件分别转换为两个PDF格式文件，按招标文件中描述的云签章要求，在平台上盖云签章后依次上传。（投标人应在浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）注册，并获取云签章。）

20.4投标人应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版投标文件上传至浠水县政府采购电子交易平台，上传后文件会自动加密。

20.5投标人需在招标文件规定解密截止时间前，进行投标文件的解密；未在规定时间内解密的将视为未提交投标文件。

21. 投标文件的拒收

21.1未按本须知20.1、20.2条规定要求递交的任何投标文件为无效投标文件。

21.2投标人应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件通过浠水县政府采购电子交易平台（https://www.hbncp.com.cn）进行网上上传，平台将在递交截止时间到达后，关闭递交文件的入口，届时将无法递交文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以撤回并修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止日期之前将修改的投标文件在浠水县政府采购电子交易平台重新递交。在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.2从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

22.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

23. 开标

23.1代理机构在《投标邀请书》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有招标人和投标人代表参加，并邀请相关的监管部门人员参加。

23.2代理机构做好开标记录。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标委员会由招标人依照有关法规组建。评标委员会成员由五人以上单数组成，分别是招标人代表和随机抽取的专家库的技术、经济等方面的评审专家。

24.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、推荐中标候选人名单。

24.3本次评标采用综合评分法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。

25. 投标文件的初审

25.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.2算术错误的修正、政策支持的调整：详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

25.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大负偏离的投标文件。对重大负偏离的认定，须经评标委员会三分之二以上多数同意，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的负偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

25.4投标文件的初审还分为资格性检查和符合性检查，详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

26. 投标文件的澄清

26.1投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和规定时间做出澄清。除按招标文件25.2条规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（如投标报价等内容）。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的有效组成部分。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式做出。

27. 投标的比较与评价

27.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术服务评估、综合比较与评价。

评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

27.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）货物的技术指标的符合性、性能、质量、可靠性、完整性；

（2）供货、安装及调试方案；

（3）售后服务等；

28. 授标

28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审和评分，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。招标人按照相关法律法规的规定确定中标人。得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

28.3 中标人确定后，代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和招标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。

28.4 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

六、 授予合同

29. 合同授予标准

合同将被授予经评标委员会评审推荐，招标人确认的中标人。

30. 签订合同

30.1中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺与招标单位订立书面合同，合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 中标人应在《中标通知书》发出之日起30天内与招标人签订政府采购合同。签订合同后7个工作日内，招标单位应将合同副本报同级政府采购监管部门备案。

七、 公告、质疑

31. 政府采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为1个工作日。

32. 如果参与本项目的投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自已的权益受到损害的，可以向招标人或代理机构提出质疑。对采购文件的质疑，自收到采购文件之日起7个工作日内或采购文件公告期限届满之日起，对中标、成交结果的质疑，自公告期满后7个工作日内。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或盖章并加盖公章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑应当采用纸质形式送达并提交电子文档，符合法定受理条件的，代理机构出具受理回执。如仅以邮件形式送达且未告知招标人或代理机构，同时未取得代理机构的质疑受理回执的，为无效的质疑。

注：如未按上述程序规定进行质疑，代理机构将不予以受理。

33.公告期内如有质疑，政府采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

八、适用法律

34.招标人、代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

九、废标条件：

35.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.2因重大变故，采购任务取消的；

35.3投标截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

35.4投标报价均超过政府采购预算，招标人不能支付的；

35.5对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

废标后，除项目取消的情形外，招标人将根据财政部门批准的采购方式重新组织采购。

十、其他注意事项

36．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

37．除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

38．政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

39．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。”

# 第三章  采购项目技术参数及要求

一、采购内容及技术参数

1、项目名称：浠水县人民医院医共体影像中心和云影像采购项目

2、招标人：浠水县人民医院

3、采购方式：公开招标

4、采购需求及预算：本项目预算合计340万元，医共体数字影像系统中心及云胶片（软件、硬件）采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始dicom影像服务器端存储中心软件 | 16 | 套 | 服务 |
| 2 | 数字影像移动端云PACS软件 | 16 | 套 | 服务 |
| 3 | 存储数据管理软件 | 16 | 套 | 服务 |
| 4 | 自助打印系统 | 16 | 套 | 服务 |
| 5 | 自助打印管理软件 | 16 | 套 | 服务 |
| 6 | 网络监控系统 | 16 | 套 | 服务 |
| 7 | 进度显示系统 | 16 | 套 | 服务 |
| 8 | 短信推送系统 | 16 | 套 | 服务 |
| 9 | 影像投影辅助软件 | 16 | 套 | 服务 |
| 10 | 核心服务器 | 2 | 台 | 货物 |
| 11 | 管理服务器 | 16 | 台 | 货物 |
| 12 | 网络防火墙 | 16 | 台 | 货物 |
| 13 | 核心交换机 | 16 | 台 | 货物 |
| 14 | 一般接入交换机 | 16 | 台 | 货物 |
| 15 | 数字影像报告打印机 | 16 | 台 | 货物 |
| 16 | 数字B超彩色报告打印机 | 4 | 台 | 货物 |
| 17 | 胶片打印机 | 16 | 台 | 货物 |
| 18 | 高清显示屏 | 10 | 台 | 货物 |
| 19 | 线路工程 | 16 | 套 | 货物 |
| 20 | 存储系统 | 1 | 套 | 服务 |
| 21 | 对外接口 | 含对接PACS接口、CA接口、HIS接口等 | 套 | 服务 |
| 22 | 数字影像和物理胶片 | 16万人次/年 (后期结算以实际检查人次数量为准）每人次单价不能超过16.2元 | 人次 | 数字/货物 |
| 23 | 数字B超和彩色图文报告 | 10万人次/年（后期结算以实际检查数量为准）每人次单价不能超过8元 | 人次 | 数字/货物 |
| 服务合同期限 |  | 五年 |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 软件技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始dicom影像服务器端存储中心软件 | 套 | 1.支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺等核医学设备； ★2.DICOM 查询/检索功能； 3.DICOM 存储归档； 4.支持DICOM设备的影像直接传输； ★5.支持国际标准认可的DICOM存储优化方案； ★6.支持影像删除管理功能； 7.支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作； ★8.提供适用的容灾备份功能，满足3R原则下，最大程度减少数据损失； 9.支持服务器群集； |
| 2 | 数字影像移动端云PACS软件 | 套 | ★1.支持通过手机扫描二维码查看报告和dicom原始影像； ★2.支持目前主流的操作系统，方便医生使用； 3.支持隐藏或显示加载序列及缩略图； 4.支持多窗口显示影像,方便对比； ★5.尊重用户隐私与权力，允许用户管理软件使用资源； 6.支持图像缩放，图像旋转、翻转，图像移动漫游，窗宽、窗位调节，预设窗宽、窗位选择； 7.支持长度测量、角度测量、心胸比测量，支持画矩形，画圆形标志，可以移动，编辑和删除测量和标注； ★8.支持系列图像同步，可根据习惯选择是否需要移动，缩放，窗宽窗位序列同步； ★9.支持图像播放，可以向前，向后，连续播放图像，并可以调节播放速度； 10.云服务采用三网融合方案，保证用户阅片速度。 11.在不同OS与网络环境下，软件使用体验一致，优化资源利用。 |
| 3 | 存储数据管理软件 | 套 | 1.支持集中管理分布式架构； 2.支持数据备份计划策略，自定义管理备份计划，可实现多模式备份，可实时备份，异地备灾； ★3.支持数据流签名与校验； 4.支持当前主流操作系统。 |
| 4 | 自助打印系统 | 套 | ★1.支持分布式与协作打印； 2.支持放射检查报告单自助打印； 3.支持胶片自助打印； 4.支持语音播报功能； 5.支持通过公众号查询查询打印进度功能； 6.支持通过扫描条形码或就诊卡进行快速打印； 7.支持自助终端向导式操作，方便使用，真正实现无人值守模式； 8.支持大屏显示提醒接口； 9.支持打印设备状态报警提醒。 |
| 5 | 自助打印管理软件 | 套 | 1.支持设置自助打印报告及胶片最大数量； ★2.支持打印状态跟踪； 3.支持打印重置设置； 4.支持打印数量统计； ★5.支持用户身份权限管理。 |
| 6 | 网络监控系统 | 套 | 1.监控Internet线路连接状况； 2.监控internet线路频宽使用状况； 3.监控局域网络各端点的网络连线状况； 4.监控局域网络各端点网络使用状况； ★5.与微信或手机短信联动网络和节点异动状况； 6.监控系统运行状况。 |
| 7 | 进度显示系统 | 套 | 1.支持大屏显示提醒接口； 2.支持放射、B超检查报告进度查看。 ★3.根据病人数量等实际情况优化显示效果 |
| 8 | 短信推送系统 | 套 | 1.稳定的短信推送平台； 2.检查结果实时推送； 3.支持自定义信息模板； 4.支持自定义短信签名。 |
| 9 | 影像投影辅助软件 | 套 | 回传精度 1fps-10fps 优化显示接口:影像路由 帧率优化 |
| 10 | 核心服务器 | 台 | 标配1个至强处理器E5-2609v4(八核 1.7GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2400智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼，24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 |
| 11 | 管理服务器 | 台 | Intel Xeon Silver4208(8-Cor2.1GHz85W处理器) 16GB1Rx4PC4-2933Y-R Smart Kit(16GB*2) 4TB SAS 12G 3.5寸7.2KLFF SC DS HDD(4TB*3) 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit(500W*2) Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrl 1Gb4-port366FLR Adapter iLO Advincl 1yr TSU 1-Svr Lic 2U LFF Easy Install Rail Kit |
| 12 | 网络防火墙 | 台 | 1.支持持外部攻击防范、内网安全、流量监控、网页过滤、邮件过滤等功能，能够有效的保证网络的安全； 2.主机含一个配置端口，8个1000M电口+2个1000M SFP光口； 3.支持多种VPN业务，如L2TP VPN、IPsec VPN、GRE VPN、动态VPN等。可以针对客户需求通过拨号、租用专线，及VLAN或隧道等方式接入远端用户，构建Internet、Intranet、Access等多种形式的VPN，支持SL-VPN 25个外部连接用户； 4.支持采用ASPF状态检测技术，可对连接过程和有害命令进行监测，并协同ACL完成动态包过滤； 5.支持提供多种智能分析和管理手段，支持邮件告警，支持多种日志，提供网络管理监控，协助网络管理员完成网络的安全管理提供多种智能分析和管理手段，支持邮件告警，支持多种日志，提供网络管理监控，协助网络管理员完成网络的安全管理； 6.支持支持AAA、NAT、混合模式、面向对象管理等技术，可以确保在开放的Internet上实现安全的、满足可靠质量要求的网络； 7.支持提供基本的路由能力，支持RIP/OSPF/BGP/路由策略及策略路由；支持丰富的QoS特性，提供流量监管、流量整形及多种队列调度策略； 8.支持DAR（深度应用识别），通过对报文进行深度的识别和分类，大大加强了用户对数据流的控制力度； 9.支持支持SNMP V3网管，为用户提供强大的设备管理功能。 |
| 13 | 核心交换机 | 台 | 1.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 2.扩展卡板：支持2端口万兆电接口板卡； 3.MAC地址表项：64K； 4.支持OpenFlow 1.3标准、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）、支持多表流水线、支持Group table； 5.支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关、支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； 6.支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持40G聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合； 7.支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制、支持基于bps的风暴抑制； 8.支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持Voice VLAN、支持MVRP； 9.支持STP/RSTP/MSTP、支持SmartLink、支持RRPP，ERPS 10.支持静态路由、支持RIPv1/v2，RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6、支持IS-IS，IS-IS V6、支持等价路由，策略路由、支持VRRP/VRRPv3； 11.支持流镜像、支持N:4端口镜像、支持本地和远程端口镜像。 |
| 14 | 一般接入交换机 | 台 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 2.链路聚合：支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合； 3.VLAN：支持基于端口的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN、MAC地址表项：64K； 4.二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议、支持STP Root Protection、支持RRPP； 5.QoS/AC：支持包过滤功能、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持双向ACL、支持基于端口的限速、支持基于流的重定向、支持时间段； 6.镜像：支持端口镜像、支持流镜像； 7.安全特性：支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard、支持HTTPs、支持EAD。 |
| 15 | 数字影像报告打印机 | 台 | 打印分辨率（水平）1200dpi 、打印分辨率（垂直）1200dpi、首页输出时间（黑白）8.5秒、打印速度（黑白）30PPM、内存 32MB、接口类型USB接口2.0/10Base-TX有线网络打印（标配） 有、打印幅面 A4耗材类型:鼓粉分离。 |
| 16 | 数字B超彩色报告打印机 | 台 | 打印方式激光打印技术 最大分辨率4800 彩色质量 默认分辨率600 x 600 dpi 处理器1000MHz 黑白文本24页/分钟 彩色文本24页/分钟 首页输出时间黑色约10.9s 彩色约10.9s 自动双面打印支持 逐份打印支持 打印机语言PCL5，PCLm，PCL6仿真，PostScript3仿真 USB接口USB2.0规格高速认证（B型） 以太网接口以太网10/100/1000BaseTX（RJ-45） 无线接口802.11b/g/n无线 纸张进纸方式摩擦进纸 进纸器容量标配底部纸盒1：250页，A4普通纸 出纸器容量A4普通纸：100页，（文本/默认） 支持纸张尺寸A6，Oficio，73/4信封，信封，JIS-B5，A4，A5，信封 支持介质标签纸，卡片纸，普通纸张，信封，光面纸 功率活动：395W，待机：15W，睡眠：0.84W 系统要求支持Microsoft Windows操作系统，支持Apple操作系统，支持Linux操作系统，Citrix MetaFrame，支持Novell操作系统 |
| 17 | 胶片打印机 | 台 | 1.产品类型：数码复合机 2.颜色类型：彩色 3.涵盖功能：复印/打印/扫描 4.最大原稿尺寸：297mmx420mm 5.内存容量：标配：4GB，最大：4GB 6.硬盘容量：128GB 7.供纸容量：标配纸盒：500页（2个），手送纸盘：90页 8.选配：大容量纸盘B1：2030页，最大：4120页（标准+大容量纸盘B1） 9.出纸容量：250页 10.介质重量：52-300g/㎡ 11.双面器：标配 12.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 13.网络功能：支持有线网络打印 14.接口类型：USB3.0/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） |
| 18 | 高清显示屏 | 台 | 触摸屏规格为：55英寸、4K分辨率、20点多点触摸屏，i5cpu, 8gRAM, 固态硬盘128G，win10操作系统 |
| 19 | 线路工程 | 项 | 1.网络线材：符合ANSI /TIA/EIA UTP Cat5E 标准； 2.线路布放：网络线序标准为TIA/EIA的布线标准中的568B； 3.线路测试：测试结果主要参数符合568-B标准定义的近端串音(NEXT)、远端串音(FEXT)、回波损耗等性能测试指标。 |
| 20 | 存储系统 | 项 | 符合国家标准的云存储服务商 支持：故障隔离 健康监控 软写入数据校验 RAID 阵列卡支持: Write Policy: WB Read Policy: RA I/O Policy: Cached BBU支持 冗余路径支持 非易失性高速缓存 高速缓存存储器 DDR3 800 Mhz |

说明：

- 以上产品的技术要求为满足招标人所需产品基本描述，为最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标人应以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。

二、供货、验收及服务要求

1、供货、安装期限：合同签订后30天内到货。

供货、安装地点：中标人负责整个项目安装调试，安装地点为招标人指定地点，保证正常使用。

2、中标人供货时须向招标人提供货物的原产地证书、出厂检验报告、合格证书、装箱单等证明货物和服务合格有效的证明资料。

3、质量要求：中标人提供的货物、材料应符合相应的国家标准、行业标准和制造厂商的产品出厂检验标准，应提供货物的验收标准、制造标准、及技术规范等相关资料，并依照合同承诺履行职责。

4、验收标准

4.1中标人必须负责设备的运输安装、调试，确保系统设备能正常运行，并通过相关部门的验收。

4.2招标人及中标人在货到后、安装前对所有设备就成交供应商提供的设备制造厂商的质量证明文件、产地证明文件、性能检测报告、相关中文技术资料(质量检验报告、技术手册、安装手册、操作手册、维修手册、使用保养说明书)等进行检查验收。

4.3中标人在货到后为招标人免费提供培训，确保招标人对设备能熟练使用。

5、付款方式：按合同约定的方式付款。

- 6、质保期及售后（供应商需提供符合以下要求的质保及售后的承诺函，注意此项为符合性审查内容，没有将视同于无效投标文件）

- 字影像（云影像）系统整体质保期为5年，自双方验收通过之日开始计算。软件质保期经营期内为终身制。存储设备、服务器等硬件设备经营期内为终身制售后服务。

- 供应商须提供质保期满后经营期内继续提供终身制维护服务的承诺函，在质保期满后经营期内免费提供各项售后服务，免费进行系统升级和维护。

7、供应商在中国大陆地区有售后办事处及受过专业培训的售后服务人员，并有良好的售后服务信誉。如因投标人售后服务不及时而造成损失，投标人必须承担由此产生的一切费用。

# 第四章  评标方骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法和原则

1、本次评标采用综合评分法，即对招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素包括价格、技术、成功经验、售后服务和对招标文件的响应程度等。

2、评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评标步骤

1、评审分为资格性检查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性检查

招标人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查或委托评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合招标招标文件第一章“五、投标人资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“五、投标人资格要求”条款的，将被视作无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格性审查表见下：

| 审 查 内 容 |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人是否符合政府采购法第二十二条的规定： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 其中，投标人是否作出书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 投标人（信用信息查询）是否无不良信用记录； |  |
| 2 | 投标人的工商营业执照（具备统一社会信用代码）合格有效，且具备本项目的经营范围； |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标； |  |
| 4 | 未按照规定从浠水县公共资源交易网站下载招标文件的，将被否决其投标资格。 |  |
| 审查结果： |  |  |

说明：资格性审查时，上述情形之一不合格的，其投标将被视作无效投标。

（二）符合性检查

评标委员会对通过资格预审的投标人的投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

1、根据招标文件第25条“投标文件的初审”要求，评标委员会将根据招标文件中规定的关键性条款进行符合性审查，符合性检查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应,而没有重大负偏离。

2、重大负偏离是指投标人所提供的货物的质量、数量、性能、技术参数、交货期限和付款方式等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定需经评标委员会三分之二以上成员的同意。存在重大负偏离的投标将被拒绝。

3、按“符合性检查表”载明的内容进行评审，见下表：

| 审 查 内 容 |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超过本项目采购预算； |  |
| 2 | 投标代表为法定代表人或经其正式授权的投标代表 投标代表为法定代表人的，是否提供法定代表人身份证明原件（含身份证复印件）； 投标代表不是法定代表人的，是否提供法定代表人授权委托书原件（含身份证复印件）； |  |
| 3 | 投标文件是否未经法定代表人或其授权的投标代表人签字及加盖公章； |  |
| 4 | 是否提供第三章要求的质保及售后服务承诺函 |  |
| 5 | 投标有效期是否未满足招标文件要求；（投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期） |  |
| 6 | 投标文件之间是否存在异常雷同； |  |
| 7 | 是否有不良经济纠纷记录和违法行为的； |  |
| 8 | 是否有属于招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的； |  |
| 9 | 经谈判小组认定，标的不存在重大负偏离； |  |
| 审查结果 |  |  |

说明：符合性检查时，上述情形之一不合格的，其投标将被视作无效投标。评标委员会只对资格性检查、符合性检查合格的投标文件进行商务评议和技术评议，并依据本章“评标标准”中的分值进行评估，综合比较和评分。

（三）商务评议

综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（四）技术评议

在技术评议时，评标委员会依据各投标文件中的技术指标及功能的响应程度等其他技术性内容进行综合评审和比较。

如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

1、投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

2、投标人必须提供所投货物的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容吧  作为其投标文件一部分的；

3、符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

（五）价格评议

评标委员会除认定投标价格的合理性外，如发现投标人其投标报价超过采购预算的，将视为没有实质性响应投标文件要求，其投标无效。

对于合格投标人递交的有效报价，评标委员会依据财政部财库【2007】2号文件《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》规定的公式，按招标文件载明的价格权重，对投标人的投标价格进行计算得分。

评标委员会比较各投标人的投标总报价和分项报价，如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1、价格修正。算术错误将按以下方法更正：

1.1投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价一览表》为准；

1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、政策支持

| 中小企业 | 如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料，无需其他任何单位证明。 经评委会审核确认投标人符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2020〕46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审。 |
| --- | --- |
| 残疾人福利性单位 | 经评委会审核确认投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 财库〔2017〕141号》文件要求的，视同小型、微型企业，将根据财库〔2020〕46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给10%的扣除后的价格参与评审。 |
| 监狱企业 | 经评委会审核确认投标人符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号》文件要求的，视同小型、微型企业，将根据财库〔2020〕46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审。 |
| 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

各投标人的投标报价按修正后和政策支持调整后的价格进行计算。

（六）评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

三、评标标准

评标的依据和对象：评标的依据是本招标文件及其补充文件，评标的对象是投标文件。评分标准细则表如下：

| 序号 | 评标因素 （权重分） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （满分30分） | 满足招标文件要求且按有效投标单位投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |  |  |
| 2 | 技术评价项 （满分40分） | 技术参数响应程度 | 21分 | 投标文件中提供完整的所有产品的技术性能说明、图纸、详细规格型号、参数等技术资料，符合招标文件要求的，计21分。技术指标每负偏离一项视其偏离程度扣3 分/项，扣至本项0分。 |
|  |  | 项目实施团队 | 12分 | 投标文件中提供项目实施团队负责人（项目经理），项目经理从入场到验收合格须常驻现场，项目经理具有：（1）中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员（CISO)证书，（2）中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的网络规划设计师证书，（3）中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统分析师证书的，同一人持有一证者得4分，同一人持有二证者得8分，同一人持有三证者得12分，未提供不计分，本项最高计12分。 注：投标文件中提供认证证书及项目经理近三个月（2022年1月至投标截止日期前的任意连续三个月）在本单位缴纳养老保险证明材料的复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 质量 保障 | 2分 | 根据投标人编制的质量保证措施，各项措施详细具体，有针对性，可行性强的，计2分；措施描述不够具体，针对性不强，可行性欠佳的，计1分；措施不合理，可行性较低的，不计分。 |
|  |  | 供货 进度 | 2分 | 根据投标人编制的供货计划详细具体，供货进度保障措施合理可行，满足安装进度要求的，计2分；供货计划不够具体，供货进度基本可行，基本满足安装进度要求的，计1分；供货计划不详，供货进度与施工安装进度明显脱节的，不计分。 |
|  |  | 实施 方案 | 3分 | 根据投标人编制的现场安装方案，方案明确清晰，调试和试运行计划具体合理，针对性强的，计3分；有现场安装方案、配合调试和试运行计划，但不够具体，针对性欠佳的，计1分；实施方案含糊不清，不够具体，针对性不强的，不计分。 |
| 3 | 商务评价项 （满分30分） | 类似项目业绩 | 16分 | 近五年内（2017年至今）投标人具有建设与本项目功能应用及规模类似的工程案例的，一个案例计8分，本项最高计16分。 注：请投标人在投标文件中提供案例业绩证明（中标通知书或合同）复印件并加盖投标人公章（提供原件备查，否则不计分。） |
|  |  | 企业 信誉 | 9分 | ①投标人取得中华人民共和国公安部监制由地级及以上公安机关颁发的国家三甲医院网络安全等级保护测评备案证明（网络安全等级第三级或以上）的，计5分。 ②投标人具有国家版权局颁发的计算机云软件著作权证书，每提供1个，计1分，本项最高计4分。 注：请投标人在投标文件中提供以上证书及证明材料复印件并加盖投标人公章（提供原件备查，否则不计分。） |
|  |  | 售后 服务 | 3分 | 根据投标人售后服务承诺可行性强，售后响应速度快、报修后技术人员到达现场时间在2小时内的，计1分，否则不计分。 提供服务期间软硬件免费升级维修承诺的，计2分，否则不计分。 |
|  |  | 投标 文件 编制 | 2分 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，有技术支持资料、价格数量等计算准确的横向对比后，酌情计2～0分。 |

说明：为方便评审投标人可以单独制作《评审对应表》，主要注明所评审重点的页码范围，如未制作或《评审对应表》存在错漏的，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

# 第五章 合同书格式和基本条款

一、招标人与中标人成交后，应当按照下述格式和基本条款签订合同。本格式和基本条款未计内容，招标人可与中标人协商后自行添加。但不得改变招标时达成的实质性内容和条款，不得与招标文件、投标文件、中标通知书、中标人承诺书等招标文书内容相抵触。

二、格式和基本条款：

合同编号：

供方：

需方：

为保护政府采购供货供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

（一）、合同文件：

招标文件、投标文件、中标通知书、中标人承诺书是本合同不可分割的组成部分，对招标人和中标人均具有法律效力。

（二）、货物名称、型号、单价、数量、金额：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额合计（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

（三）、供货时间、地点、方式：

1、供货时间：

2、供货地点：

3、供货方式及费用负担：

（四）、质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时供方保证按已方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。

（五）、包装标准：

（六）、验收方式、提出异议及责任承担：

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收标准：（1）装箱单；（2）供方保证合格率大于  ％。验收合格后，由需方填写出具《        政府采购验收合格结算书》。

4、提出异议截止时间：

5、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

（七）、备品、配件工具数量及供应办法：

（八）、售后服务、保修期：

按供方提出的协议供货售后服务承诺条款执行。

（九）、付款方式、期限：

（十）、违约责任：

1、除不可抗力事件外，如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

（十一）、解决合同纠纷方式：

1、由双方协商解决（   ）；

2、向政府采购办投诉（   ）；

3、向仲裁委员会申请仲裁（   ）；

4、提起诉讼（   ）。

（十二）、本合同一式五份，供方、需方各一份，采购代理机构三份（其中：采购办、招标办各备案一份），由供需双方签字盖章后生效。

（十三）、其他约定事项：

需方（签章）：              供方（签章）：

地址：                     地址：

联系人：                   联系人：

联系电话：                 联系电话：

开户银行：                 开户银行：

帐号：                     帐号：

日期： 年 月 日            日期： 年 月 日

# 第六章  投标文件格式

封面：

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

采购内容：

包段号：

投标人名称：

日      期：         年      月      日

投标文件目录

（注：应注明内容主题及相关页码数）

附件一：

投  标  书

（浠水县政府采购中心）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

（1）投标书；

（2）投标报价一览表；

（3）投标分项报价表；

……

在此，我方宣布同意如下：

1. 我所附《投标报价一览表》中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 我方将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称(签章)：

地址：

电话：                                    传真：

电子函件：

法定代表人或授权代表签字：

日期：           开户银行：

帐号/行号：

附件二：

投  标 报 价 一  览  表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ······· |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 人民币小写： |  |  |  |  |
|  |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到到小数点后两位。

2、价格应按照“投标人须知”11条的要求报价。

3、此表除保留在投标文件中外，还另附一份单独封装，随投标文件一起递交，以作为唱标之用。

4、投标报价包括货物款、运输费、安装调试费、检测验收费、保险费、税收、售后服务以及其他全部费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

时间：            年          月          日

附件三 ：

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 制造商名称及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （各货物名称） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅材及配件 | / | / |  |  |  |  |
|  | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保险费、税金 | / | / |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、《分项报价》总计价格必须与《投标一览表》投标总报价一致。

3、需提供详细的投标产品报价清单，均应注明货物名称、生产厂家、具体型号、规格参数、单位、数量、单价、总价等。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

时间：            年          月          日

附件四：

投标货物清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件、耗材等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

3．此表为交货清单，作为评标及项目验收的重要依据。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

附件五:

技术响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件”第三章 采购项目技术参数及要求”，逐条说明所提供产品/服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

附件六:

商务响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

附件七:

法定代表人授权书

（浠水县政府采购中心）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法人身份证复印件及被授权人身份证复印件并加盖公章

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证（复印件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

附件八:

《声  明》

1、我公司声明参加招标活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、我公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录。

3、我公司声明单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

4、我公司声明如有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，没有再参加本项目的其他招标采购活动；

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：     年     月    日

附件九 ：

投标人的基本情况表（此附件仅作参考）

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）统一社会信用代码：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上一年资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照政府采购代理机构要求出示有关证明文件。

投标人名称（公章）：

授权人签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件十：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人不属于中小企业的，不需要提供该承诺。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件十一：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

- 投标人应提供符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位的证明资料。未提供或提供不全的，评审专家不予认定。

- 投标人不符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，不需要提供该承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字:

时间：            年          月          日

财政部、民政部、中国残疾人联合会

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会:

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下:

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

附件十二：

监狱单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱单位制造的货物（不包括使用监狱单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、投标人应提供符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位的证明资料（应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件），未提供或提供不全的，评标小组不予认定。
2、投标人不符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，不需要提供该承诺。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日      期：     年       月      日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日