浠水县公安局能源托管服务项目

招 标 文 件

项目编号：E4201000184033156001

招标单位：浠水县公安局

代理机构：湖北中泽工程项目咨询管理有限公司

日    期：2023年7月

目   录

第一章       招标公告

第二章       供应商须知

第三章       采购项目技术、服务及商务要求

第四章       评标办法、步骤及标准

第五章       合同书格式及基本条款

第六章       投标文件格式

第一章  招标公告

【项目概况】 浠水县公安局能源托管服务项目招标项目的潜在投标人应在浠水县政府采购电子交易平台（网址：http://xs.hbncp.com.cn/#/home）获取招标文件，并于2023年8月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：E4201000184033156001

2、采购计划备案号：421125-2023-00764

3、项目名称：浠水县公安局能源托管服务项目

4、招标方式：公开招标

5、预算金额：2700(万元)

6、最高限价：2690.56(万元)

7、采购需求：能源托管服务，详见招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”。

8、合同履行期限：完成智慧能效管控平台建设、空调智慧物联改造、配电改造、硬件设施更新等全部内容，能源费用托管服务期限为合同签订之日起10年。

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

13、符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，具体政府采购政策执行详见采购文件。

6、本项目的特定资格要求：

6.1投标供应商具备有效的工商营业执照，具有行政主管部门颁发的电力施工总承包叁级及以上资质证书，拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；

6.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录。

三、获取招标文件

1、时间：2023年7月10日至2023年7月14日，每天上午08:00至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：浠水县政府采购电子交易平台（网址：http://xs.hbncp.com.cn/#/home）

3、方式：浠水县政府采购电子交易平台（网址：http://xs.hbncp.com.cn/#/home）完成主体机构注册并办理云签章（办理网上主体机构注册及电子签章相关事宜可拨打电话：400-112-9919或咨询客服QQ：800182906或2372645290），并登录网站进行报名及下载招标文件，否则将无法上传投标响应文件。

4、售价：0（元）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2023年7月15日8点00分（北京时间）

2、截止时间：2023年8月2日9点00分（北京时间）

3、地点：通过浠水县政府采购电子交易平台进行上传，并于2023年8月2日9:00时至9:30时之间进入浠水县政府采购电子交易平台，使用电脑远程解密开启文件，并在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、公告发布媒体：湖北省政府采购网、浠水县政府采购电子交易平台、浠水县公共资源交易网。

- 2、政府采购合同融资政策：供应商可凭政府采购中标通知书和政府采购合同，登录：“黄冈市政府采购合同融资平台”（http://58.51.104.17:8888/index_hg?redirect=%2Fdashboard），点击“我要融资”，申请合同融资贷款，无需抵押，利率优惠，放款快。

- 3、浠水县政府采购合同融资贴息政策。凡在浠水县注册的独立法人资质中小微企业(个体工商户)，对企业新中标政府采购项目，办理政府采购合同融资贷款业务给予财政贷款贴息。

- 4、本项目免收投标保证金及履约保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浠水县公安局

地    址：浠水县清泉镇北城新区月山路1号

联系方式：18186336024

2.采购代理机构信息

名    称：湖北中泽工程项目咨询管理有限公司

地    址：浠水县丁香路68号

联系方式：0713-4739555

3.项目联系方式

项目联系人：汪先生

电话：0713-4739555

第二章     供应商须知

前 附 表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：浠水县公安局 联系人：徐先生 电 话：18186336024 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：湖北中泽工程项目咨询管理有限公司 联系人：汪先生 电话：0713-4739555 |
| 3 | 项目名称 | 浠水县公安局能源托管服务项目 |
| 4 | 项目编号 | E4201000184033156001 |
| 5 | 供应商应具备的 基本条件 | 详见招标文件第一章 |
| 6 | 供应商提出问题的 截止时间 | 投标截止时间十五日以前 |
| 7 | 供应商要求澄清的 截止时间 | 投标截止时间十五日以前 |
| 8 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 9 | 供应商提交的备选方案 | 不接受备选方案 |
| 10 | 投标保证金 | 不递交 |
| 11 | 投标有效期 | 自开标之日起60个日历日 |
| 12 | 成交后需提交的投标文件份数 | 一式三份，其中正本一份，副本二份。 |
| 13 | 合同履行期限 | 合同中约定 |
| 14 | 投标文件递交截止时间 | 2023年8月2日上午9:00时止 |
| 15 | 投标文件递交地点 | 通过浠水县政府采购电子交易平台进行上传 |
| 17 | 开标时间 | 2023年8月2日上午9:00时始 |
| 18 | 开标地点 | 浠水县政府采购电子交易平台 |

提示：补疑、答疑纪要等文件均由供应商登录浠水县政府采购电子交易平台获取，未及时获取的，采购人不承担任何责任。

一、说  明

1．适用范围

本招标文件仅适用于浠水县公安局能源托管服务项目的招标。

2. 定义

2.1“采购人”是指：浠水县公安局。

2.2 “监管部门”是指浠水县公共资源交易监督管理局、浠水县财政局政府采购管理股。

2.3“招标代理机构”是指：湖北中泽工程项目咨询管理有限公司。

2.4“供应商”是指购买了本招标文件且已经提交或者准备提交投标文件的法人、其他组织。

2.5 “中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购人确认并授予合同的供应商。

2.6“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的设备。

2.7 “服务”是指供应商须承担的电费、软件、硬件、货物、运输费、装卸费、安装调试费、税收、培训、质保期内维修、保养、售后服务以及其它与本项目相关的所有费用。

3.供应商应具备的基本条件：详见第一章招标公告。

4．投标费用

4.1 供应商自行承担与投标有关的所有费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费

参照国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定，经协商由中标人按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文的标准向代理机构支付代理服务费（差额定率累进法计算）：中标金额在一百万以下的部分，支付1.5%的代理服务费；一百万元至五百万元的部分，支付0.8%的代理服务费；五百万元到一千万元的部分，支付0.45%的代理服务费；一千万元到五千万元的部分，支付0.25%的代理服务费。中标单位须在领取中标通知书时向代理机构支付采购代理服务费。

4.3中标人须在领取中标通知书时，向代理机构支付招标代理服务费。

4.4供应商不得在报价中将代理服务费单列。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1招标公告

5.2前附表

5.3供应商须知

5.4技术、服务及商务要求

5.5评标方法、步骤、标准

5.6合同书格式

5.7投标文件格式

5.8在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在浠水县政府采购电子交易平台以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构或采购人。政府采购代理机构将对供应商所要求澄清的内容在浠水县政府采购电子交易平台以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为同意。

7. 招标文件的修改

7.l无论出于何种原因，政府采购代理机构或采购人可主动地对招标文件进行修改。该修改应当在投标文件递交截止时间十五日以前，同时发布更正公告。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将在浠水县政府采购电子交易平台以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。

7.3为使供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构或采购人可适当推迟投标截止期，并书面通知所有购买招标文件的潜在供应商。

三、投标文件的编制

8．投标的语言

供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9．投标文件的构成

供应商编制的投标文件应包含但不限于下列内容：

9.1投标书；

9.2投标报价一览表；

9.3投标分项报价表；

9.4技术响应、偏离说明表；

9.5商务响应、偏离说明表；

9.6法定代表人身份证明（加盖公章）或法定代表人授权委托书（如投标代表不是法定代表人时）；

9.7营业执照、财务审计报告（或基本开户银行出具资信证明）、投标人事前信用承诺书》、电力施工总承包叁级及以上资质证书、拟派项目经理执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）、拟派项目经理2023年任意连续3个月社保证明；

9.8近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）；

9.9参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.10“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录（提供查询截图）；

9.11类似业绩(中标通知书原件或合同原件的彩色扫描件)；

9.12质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（提供证明材料原件彩色扫描件）

9.13节能分析与节能率测算方案、综合能源管控平台建设方案、节能技术方案、增值服务方案、节能管理方案、施工组织方案；

9.14《中小企业声明函》（如适用）；《残疾人福利性单位声明函》（如适用）；监狱企业的证明文件（如适用）；

9.15项目负责人（项目经理）基本情况表、项目技术负责人基本情况表、项目团队人员配置情况表、供应商的基本情况表；

9.16供应商认为需要提供的其他相关资料。

10. 投标文件的编制及要求

供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

10.1供应商应按招标文件要求编制投标响应文件，并从投标响应文件中将“报价一览表”另行组成报价文件。

10.2供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标报价一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

10.5供应商将投标响应文件及单独的报价文件分别转换为两个PDF格式文件，按招标文件中描述的云签章要求，在浠水县政府采购电子交易平台上加盖云签章后依次上传。

11. 投标报价

11.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2供应商应按照第三章采购项目技术、服务及商务要求编制报价。并按《投标报价一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出总价和分项价格。

11.3《投标分项报价表》填写时对于报价免费的项目应标明“免费”字样。

11.4投标报价应包含电费、软件、硬件、货物、运输费、装卸费、安装调试费、税收、培训、质保期内维修、保养、售后服务以及其它与本项目相关的所有费用，但不得将代理服务费单列。

11.5本招标项目只接受一个投标报价，如有选择性报价，评标委员会以最不利于供应商的投标报价进行评标。

11.6中标人所报的投标单价将作为合同执行过程中的结算价，不得以任何理由予以变更。

11.7最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可低于综合成本的投标报价。

11.8在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 备选方案

只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

14. 供应商资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

15. 供应商应递交证明投标服务的合格性和符合招标文件规定的资料。

16. 投标保证金

不递交。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日起60个日历日。供应商自述的投标有效期不符合招标文件要求，将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构或采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

17.3投标有效期主要指投标报价有效期和供应商资格证明文件有效期。

如供应商提供的资格证明文件有效期不满足投标有效期，供应商须提供有关部门证明文件和资格证明文件有效效力的承诺书，承诺如果供应商中标后无法取得有效的资格证明文件，将自动丧失中标资格。

18. 响应文件的加密

18.1 供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版投标响应文件上传至浠水县政府采购电子交易平台，上传后文件会自动加密。

18.2供应商需在招标文件规定解密截止时间前，进行投标响应文件的解密；未在规定时间解密的将视为未提交投标响应文件。

18.3供应商应在浠水县政府采购电子交易平台注册，并获取云签章。

四、投标文件的递交

19. 通过浠水县政府采购电子交易平台进行上传

20. 投标文件的递交起止时间和方式

20.1投标文件递交的起止时间、方式和地点，见招标文件。

21. 迟交的投标文件

浠水县政府采购电子交易平台将在递交截止时间到达后，关闭递交文件的入口，届时将无法递交文件。

22. 投标文件的修改和撤回

供应商在递交投标响应文件后，可以撤回并修改其投标响应文件，但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改的投标响应文件在浠水县政府采购电子交易平台重新递交。在投递截止期之后，供应商不得对其投标响应文件进行任何修改。

五、开标与评标

23. 开标

23.1代理机构在《招标公告》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标委员会由代理机构依照有关法规组建。评标委员会成员由七人及以上单数组成，分别是采购人代表和随机抽取的技术、经济等方面的评审专家。评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

24.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

24.3本次评标采用综合评分法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。

25. 投标文件的初审

25.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大负偏离的投标文件。对重大负偏离的认定，须经评标委员会三分之二以上多数同意，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的负偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

25.4投标文件的初审还分为资格性检查和符合性检查，详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知25.2条规定改正算术错误外，供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应以书面形式由供应商的法定代表人或授权代表签字确认。

26.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标的评价

27.1 评标委员会将按照本须知25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标时除考虑供应商的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）技术指标的符合性、性能、质量、可靠性、完整性；

（2）服务方案；

28. 授标

28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审和评分，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。采购人按照相关法律法规的规定确定中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

28.3 中标人确定后，代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

28.4 在评标期间，供应商不得非法干预、影响评标过程。

六、 授予合同

29. 合同授予标准

合同将被授予经评标委员会评审推荐，采购人确认的中标人。

30. 签订合同

30.1中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件与采购单位订立书面合同，合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 中标人应在《中标通知书》发出之日起30天内与采购人签订政府采购合同。签订合同后2个工作日内，采购人将政府采购合同在2个工作日内在湖北省政府采购网上进行公示。

七、 公告、质疑

31. 政府采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为1个工作日。

32. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向政府采购代理机构提出质疑。（列明质疑事项的同时，依法举证）

33. 公告期内如有质疑，政府采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

八、适用法律

34. 采购人、代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

九、废标条件：

35.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.2因重大变故，采购任务取消的；

35.3投标截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

35.4投标报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

35.5对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

废标后，除项目取消的情形外，招标方将根据财政部门批准的采购方式重新组织采购。

# 第三章 采购项目技术、服务及商务要求

- 一、项目概况

2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），鼓励公共机构推行能源托管服务，明确要求推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。2022年6月，国家机关事务管理局、国家发展改革委联合印发《“十四五”公共机构节约能源资源共工作规划的通知》，提出全国约158.6万家公共机构要进行绿色低碳化改造，十四五期间全面开展节约型机关创建行动，力争80%以上的县级及以上机关2025年底前达到创建要求。

为深入贯彻习近平总书记关于“碳达峰、碳中和”的战略思想，根据国家及地方相关政策要求，本着强强联合、合作共赢的原则，拟采用能源费用托管型合同能源管理方式，开展浠水县公安系统能源托管项目工作。

- 二、采购需求

通过对浠水县公安系统的能效诊断与分析，拟通过对能源计量、空调系统等开展节能改造，通过同步建设浠水县公安系统智慧能源CPS微应用，在不影响使用单位舒适度的情况下，降低建筑的综合能耗，促进可持续性能效提升。具体建设内容如下：

2.1 建设浠水县公安系统智慧能源CPS微应用

智慧能源CPS微应用是实现公共机构建筑节能低碳管理的基础支撑和重要载体，本次节能改造工作将同步建设“浠水县公安系统智慧能源CPS微应用”（以下简称“CPS微应用“）。该平台采用业界最新主流技术架构，充分利用物联网、云计算和AI技术，通过建设一站式运行监控服务中心，实现浠水县公安系统公共机构办公大楼能源运营的统一入口、统一监测、统一展示和统一管理。通过关键节点的用电数据采集，分析各个建筑电耗状况、关键指标排名，发现实际运行过程中的问题，实现用能精细化管理。结合空调等关键设备的集中控制，采用智能算法实现自动调控，在不影响使用单位舒适度的情况下实现经济、高效用能。

浠水县公安系统智慧能源CPS微应用部署在浠水县公安局，建设内容包括可视化运营系统、能效监控系统、末端集控系统、物联接入系统以及配套的基础软件和服务器、网络等硬件资源。

2.2 空调智慧物联改造

对办公建筑空调系统进行集控改造，空调智慧物联改造，实现集中管控目标。通过安装分体空调控器，将空调启停、温度等运行参数通过网络接入集控系统，实现智能化监测控制，根据室内环境温湿度监测数据评估来制定空调开启的运行策略，在工作时段供电，非工作时段断电，避免无人空调的使用情况，支持远程管控，远程拉合闸，远程对空调开关机、调温等；支持温度管控，当房间内空调温度高于或低于限值时，控制器会定时下发调温命令，减少不合理用能，实现空调系统高效运行。

2.3 配电改造

通过安装智能计量装置，实现分项能耗计量，分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途进行划分，一般分为：空调用电、动力用电、照明用电、特殊用电几项。

根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造在不对机关办公造成影响的情况下进行，且不影响原有设备系统的正常运行。

2.4 增值服务

根据现场实际需求建设智慧显示大屏、老旧空调更换等增值服务，增值服务具体内容以实际合同及技术规范为准。

2.5 最高限价 （单位：kWh、元）

| 序号 | 托管单位名称 | 年托管基准电量 | 参考电价 | 年基准电费参考金额 | 托管年限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浠水县公安局 | 1189467 | 0.8044 | 956807 | 10年 | 9568071 |
| 2 | 交警大队 | 770507 | 0.8044 | 619796 |  | 6197961 |
| 3 | 交警中队 | 11495 | 0.8244 | 9476 |  | 94765 |
| 4 | 浠水县看守所 | 419152 | 0.6169 | 258575 |  | 2585747 |
| 5 | 拘留所 | 142738 | 0.6169 | 88055 |  | 880551 |
| 6 | 清泉派出所 | 141037 | 0.8244 | 116271 |  | 1162708 |
| 7 | 兰溪水陆派出所 | 118690 | 0.57 | 67653 |  | 676535 |
| 8 | 巡特警大队 | 112637 | 0.8244 | 92858 |  | 928580 |
| 9 | 关口派出所 | 90680 | 0.5922 | 53701 |  | 537005 |
| 10 | 南城派出所 | 75733 | 0.8244 | 62435 |  | 624345 |
| 11 | 散花派出所 | 74384 | 0.61689 | 45887 |  | 458866 |
| 12 | 团陂派出所 | 69948 | 0.6533 | 45697 |  | 456972 |
| 13 | 巴河水陆派出所 | 69724 | 0.5957 | 41535 |  | 415349 |
| 14 | 汪岗派出所 | 61318 | 0.8513 | 52200 |  | 522001 |
| 15 | 绿杨派出所 | 46159 | 0.58 | 26772 |  | 267724 |
| 16 | 车管所 | 41145 | 0.8244 | 33920 |  | 339198 |
| 17 | 丁司垱派出所 | 49948 | 0.8479 | 42351 |  | 423508 |
| 18 | 洗马派出所 | 42737 | 0.8345 | 35664 |  | 356641 |
| 19 | 竹瓦派出所 | 35428 | 0.6169 | 21856 |  | 218555 |
| 20 | 蔡河派出所 | 32848 | 0.58 | 19052 |  | 190520 |
| 合计 |  | 3595776 |  | 2690560 |  | 26905600 |

本次最高限价金额为参考电价计算结果，本次招标基数以托管电量为基准，实际金额等于实时电价*托管基准电量。

- 三、商务要求

见投标人须知前附表。

- 四、技术规范书

本文为“（采购人名称）单位采购”项目的技术规范文件。

（采购人名称）有限责任公司以下简称“采购人”，项目开发方以下简称“供应商”。供应商须认真阅读以下内容，准确理解采购人的建设要求。

4.1总体要求

本技术规范书的功能要求，不能低于“（采购人名称）采购项目”中相关应用部分的规定。

供应商必须保证，开发的应用功能满足（采购人名称）采购项目建设框架总体设计的要求，满足（采购人名称）实际工作的需要（包含本技术规范未尽部分），满足一体化运行的需要。

4.2关于本技术规范书

本技术规范书是为“（采购人名称）单位采购”项目而提出的技术上的规范和说明。

4.2.1供应商必须分别对本技术规范书所涉及各采购人建设内容提供满足采购人本期目标的解决方案，包括但不限于以下内容：项目综述、项目需求分析、项目总体设计、功能解决方案、技术解决方案、项目管理办法、项目实施计划、技术支持与售后服务、知识产权、培训方案。

4.2.2解决方案要以简体中文书写，所提供的所有技术指标说明材料及相应资料以简体中文书写。

4.2.3供应商应保证对本技术说明文件的保密，不得向其他单位公布采购人的有关材料。

4.3应答要求

4.3.1供应商要求

4.3.1.1供应商应具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有国内工商登记注册并已按规定时间通过年检，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货、安装能力。

4.3.1.2 供应商应能够提供经验丰富的项目实施队伍参加到此项目的开发，整个项目进行当中应确保项目实施人员的稳定性，在项目管理方案应具体说明本次项目组织，提交项目组主要成员的简历。

4.3.1.3 供应商应具备大型软件系统设计和开发的实力。

4.3.1.4 供应商开发的应用必须满足（采购人）能源管理单位采购项目建设系统的基础平台、基础数据相应规范、调度管理、内控管理等要求，整体技术协调配合工作由供应商负责。

4.3.2技术应答书要求

4.3.2.1 供应商必须在技术应答书中为采购人提供一个整体解决方案。

4.3.2.2 方案必须针对本技术规范书每一项条款逐项回答，即使无偏差，也应列出其实现方式，并附有详细、全面的技术资料，否则将视为没有回答。描述不够详细的，将被视为偏差。

4.3.2.3 针对采购人提出的技术要求，供应商应说明所涉及的功能描述是已在实际投运的系统中实现，还是仅在内部测试或需要在本项目中合作开发。

4.3.2.4 对规范书中的技术指标要求，应说明是否实现及满足的程度以及实际实现的指标值。

4.3.2.5 所有不能满足本规范书要求，必须以“偏差表”的形式列出。

4.4系统总体建设目标

4.4.1总体描述

2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），鼓励公共机构推行能源托管服务，明确要求推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。2022年6月，国家机关事务管理局、国家发展改革委联合印发《“十四五”公共机构节约能源资源共工作规划的通知》，提出全国约158.6万家公共机构要进行绿色低碳化改造，十四五期间全面开展节约型机关创建行动，力争80%以上的县级及以上机关2025年底前达到创建要求。

为深入贯彻习近平总书记关于“碳达峰、碳中和”的战略思想，根据国家及地方相关政策要求，本着强强联合、合作共赢的原则，拟采用能源费用托管型合同能源管理方式，开展浠水县公安系统能源托管项目工作。

4.4.2建设内容

通过对浠水县公安系统的能效诊断与分析，拟通过对能源计量、空调系统等开展节能改造，通过同步建设浠水县公安系统智慧能源CPS微应用，在不影响使用单位舒适度的情况下，降低建筑的综合能耗，促进可持续性能效提升。具体建设内容如下：

4.4.2.1 建设浠水县公安系统智慧能源CPS微应用

智慧能源CPS微应用是实现公共机构建筑节能低碳管理的基础支撑和重要载体，本次节能改造工作将同步建设“浠水县公安系统智慧能源CPS微应用”（以下简称“CPS微应用“）。该平台采用业界最新主流技术架构，充分利用物联网、云计算和AI技术，通过建设一站式运行监控服务中心，实现浠水县公安系统能源运营的统一入口、统一监测、统一展示和统一管理。通过关键节点的用电数据采集，分析各个建筑电耗状况、关键指标排名，发现实际运行过程中的问题，实现用能精细化管理。结合空调等关键设备的集中控制，采用智能算法实现自动调控，在不影响使用单位舒适度的情况下实现经济、高效用能。

浠水县公安系统智慧能源CPS微应用部署在浠水县公安局，建设内容包括可视化运营系统、能效监控系统、末端集控系统、物联接入系统以及配套的基础软件和服务器、网络等硬件资源。

4.4.2.2 空调改造

对办公建筑空调系统进行集控改造，实现集中管控目标。通过安装分体空调控器，将空调启停、温度等运行参数通过网络接入集控系统，实现智能化监测控制，根据室内环境温湿度监测数据评估来制定空调开启的运行策略，在工作时段供电，非工作时段断电，避免无人空调的使用情况，支持远程管控，远程拉合闸，远程对空调开关机、调温等；支持温度管控，当房间内空调温度高于或低于限值时，控制器会定时下发调温命令，减少不合理用能，实现空调系统高效运行。

4.4.2.3 配电改造

通过安装智能计量装置，实现分项能耗计量，分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途进行划分，一般分为：空调用电、动力用电、照明用电、特殊用电几项。

根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造在不对机关办公造成影响的情况下进行，且不影响原有设备系统的正常运行。

4.4.3遵守标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 1171-2012 电网设备通用数据模型命名规范

DL/T 1170-2012 电力调度工作流程描述规范（2012修订版）

DL/T 890/IEC61970 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）

《电网调度管理条例》

《电网调度管理条例实施办法》

《电力调度自动化系统运行管理规程》（DL/T 516-2006）

国家电网二次系统安全防护

《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）

《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857）

《国家电网公司电力安全工作规程（试行）》

国家规定空调产品能效比标准

4.4.4遵守规则

通过利用最新的能源及数字化技术发展成果，开展针对性的节能改造工作，推进以“绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”为核心的能源综合利用与服务，促进浠水县公安系统绿色低碳化改造工作开展，提高用能单位安全用能运营管理水平、降低能源费用、提升能源利用效率，打造能效服务双碳示范项目，引领省内机关公共建筑能效提升发展方向。

4.5功能要求

4.5.1智慧能源CPS微应用

可视化运营系统：以大屏可视化技术展示浠水县公安系统所有托管建筑的地图分布情况、接入情况、建筑详情、能耗量排名、能效指标（人均能耗、单位面积能耗等）排名、能效地图，分时段的能耗统计、趋势、对比分析，分机构类型的数量、能耗量结构分析等，实现浠水县公安系统能源运营情况总览。穿透展示单一单位的用能详情，包括单位信息、建筑信息、能耗总量、能耗趋势、分支能耗排名、分项能耗占比、能效指标情况等。

能效监控系统：实时监控建筑内各个监测点的实时能耗，电压、电流、负荷等运行状态以及谐波、频率等电能质量状态；按时段统计能耗情况、分时用电情况、能效指标、能耗成本、能源流向情况 ；监测统计空调等重要设备能耗和利用效率情况；以报表、图形等形式输出历史统计数据；对能耗异常、指标异常、状态异常、潜在节能空间等情况进行智能分析和诊断，生成用能报告。集中监控和统计所有建筑用能详情、用能成本、能效指标等情况，开展对比分析、排名分析、分类分项统计，对异常情况进行集中告警提醒，对浠水县公安系统情况进行报表、报告输出。

末端集控系统：通过安装分体空调控制器，通过信息交换和共享，将各建筑独立区域内的普通空调通过网络远程集中到平台统一管理。以树形模式显示末端设备管理维度运行情况；支持自定义设置空调温度，根据室内环境温湿度监测数据评估制定空调开启的运行状态，减少不合理用能，实现空调智能群测群控功能；按照用户定义的周期模型和动作模型，并关联对应的应用场景实现各种的节能管控；实时监测各空调的运行状态、包括空调的开关状态、温度、电压电流、功率等，监控空调违规使用情况；在线记录空调设备所有运行调控日志。

物联接入系统：构建统一的物联接入系统和物联接入体系，实现终端数据物联采集接入相关的配置、认证、数据报文、连接状态等的管理以及数据实时接入、存储；支持多种接入模式，通过配置化的连接管理，将不同类型协议连接配置接入，通过配置化规约规则，支持376.1、Modbus等常见标准规约的解析；通过统一数据接口，实现与外部平台的数据接入，满足能源消耗数据应用一致性要求；通过统一数据管理实现对数据处理和数据应用进行统一管理，实现数据汇聚、汇总统计、模型计算、数据查询、数据纠偏修正、数据质量管理等。

4.5.2空调改造

办公建筑空调系统进行集控改造，空调智慧物联改造，实现集中管控目标。通过安装分体空调控器，将空调启停、温度等运行参数通过网络接入集控系统，实现智能化监测控制，根据室内环境温湿度监测数据评估来制定空调开启的运行策略。

分体空调控制器控制策略功能建设：

4.5.2.1无线联网：内置 Cat.1 通信模块，实现4G互联网接入（无需布线），用户可通过 web 端或 App 实现随时随地的远程监测和控制；

4.5.2.2 一键匹配：可一键匹配空调型号，实现红外遥控控制；

4.5.2.3 电力参数测量：可实现电压、电力、功率等参数的测量及电量计量；

4.5.2.4 远程控制：可以远程将空调开机、调温、调风模式、关机等；并可实现批量控制满足需求侧相应需求；

4.5.2.5 季节模式控制：内置季节管理模式，分为制冷季、制热季、过渡季、禁用模式 四种种季节模式，其中禁用模式可实现空调禁用；

4.5.2.6 时段控制：管理者每天可设定多组定时关机时间，有效防止忘记关闭空调的事件发生。管理者每天可设定多组定时开机时间，对于有特殊需求的房间可以提前打开空调；

4.5.2.7 限温功能：管理者可设定限制温度，当室温低于限温时，自动调节空调到限定温度运行，杜绝人为浪费；

4.5.2.8 压缩机保护：管理者可设定压缩机连续运行最大时长，当检测到压缩机连续运行时间大于此时长，自动关闭空调以保护压缩机；

4.5.2.9 时段禁用：管理者每天可以设定 3 组禁用时段，在禁用时段内空调不可用；

4.5.2.10定时调温：管理者每天可设定六组定时调温时间，自动调节温度到节能温度。

4.5.3配电改造

配电房改造：在办公建筑配电房内关键点位加装远传智能电表，实现对大楼分项能耗数据监测并接入平台，支撑平台监测分析。针对各办公建筑进行用电总能耗监测，平台采用分项用电计量管理（即照明与插座、空调、动力等），实现单位能耗对比、重要负荷对比、同类负荷用电能耗对比；按需设置重要设备的超标预警值，超标时醒目提醒并主动记录，并进行用电分析，定位短时用电量较大、负荷功率突变的原因，及时发出预警记录，提示管理人员发现并改正运行中存在的能耗异常，以此寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。

4.5.4智慧大屏建设

在浠水县公安局安装一台98吋智慧大屏、含电脑主机、键鼠配件。通过智慧大屏的建设，实时监控、展示相关节能数据。

4.5.5老旧空调更换

对于各单位10年以上空调设备一次性换新，合计100台全部换新高能效等级空调，提升空调节能，提升办公环境舒适度。

4.5.6 能源经理派驻

完成平台建设和设备改造完成后，指派专业能源管理人员1人，持续强化设备管理和能源管理职能，保障平台和设备维护保养。

4.5.7 增值服务

浠水县公安系统能源托管合同签订实施后，成交供应商需根据节能效益状况制定效益分享方案。

4.6 系统性能要求

4.6.1 画面要求应用图形化、可视化技术，达到高性能可视化要求。

4.6.2 系统可用率大于99.5%。

4.6.3 数据存储时间不少于2年。

4.7技术服务与项目实施

供应商必须向采购人提供技术规范书中列举的所有项目建设模块的技术指导和实施服务的全部内容，实现产品与基础平台，负责产品的集成测试、安装测试、系统联调、客户化定制等工作。

若本技术规范书中的项目建设功能、以及软件功能与基础平台或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人同意后付与实施。

4.7.1技术支持要求

供应商应根据各采购人的需求，对所提供的项目建设保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。

在试运行期间，供应商应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，供应商应免费进行故障处理和软件更新。

4.7.2技术资料要求

提供的技术资料应能够满足软件安装、管理及运行维护等的需要。在技术文件中至少应包括：

用户手册

功能手册

设计手册

以上资料均提供一套电子文档和五套纸制文档。所有的技术文件必须是中文。

4.7.3服务内容

负责所提供软件在基础平台上的集成开发。

负责所提供软件的现场安装、客户化、配置、调测和上线。

应确保技术建议以及所提供的软件的完整性和可用性，保证软件能够按时投入正常运行。

在系统试运行期间，根据需要派技术人员到现场指导维护工作。

在系统扩容及软件升级时，需要派技术人员到场指导。

4.7.4实施人员要求

提供本项目的实施人员的组成说明，包括团队成员履历、项目实施经验、相关资质证明的复印件。

4.7.5知识转移和交付

提供项目知识转移和交付计划及项目后期知识转移的沟通机制。

通过交付计划的执行，可以使采购人有效掌握项目实施内容，并建立系统自维护体系。

4.9培训

4.9.1 成交供应商应向采购人技术人员提供技术培训。

4.9.2 成交供应商应向采购人培训人员提供最新的技术文件、参考数据等（要求为参与培训人员每人提供至少一套完整的培训资料），并提供使用试验仪器、工具、安全保护用品，以及其它必需品及工作和培训场地。

4.9.3 成交供应商应提出培训计划(包括培训内容、时间)，与采购人磋商。

4.9.4 成交供应商应提出培训的建议日期、培训时间表和课程表，在采购人同意后，由成交供应商邀请培训者到采购人指定地点进行培训。

4.9.5 成交供应商需负责培训工作的组织、筹备、实施等相关工作。培训所需费用应纳入投标总价，不单独报价。

4.10验收

项目验收分为中期检查、项目预验收、项目验收三个阶段，采购人参加验收的人数根据实际情况安排，验收会所需费用应纳入投标总价，不单独报价。

4.10.1中期检查

2023年  月，根据项目工作进展进行中期检查。

4.10.2项目预验收

应用功能实现并投入正常使用一周后，进行预验收。预验收将按照项目规定的内容进行，大纲由供应商提出，验收前一周之前由双方商定。供应商组织、采购人参与系统的验收测试。

以下条件为预验收通过的评判标准。

应用功能和技术指标满足各个工程阶段签定技术文件要求。

在连续168小时稳定试验中，所有软件工作正常。

空调和配电改造符合国家标准，验收合格。

预验收的所有仪表、专用工具和仪器由供应商提供。

由于供应商责任预验收不能按时完成而引起的一切费用由供应商负责。

4.10.3项目验收

通过预验收后即可由项目主管部门组织对项目进行验收，项目供应商负责配合项目单位按照验收大纲要求准备资料，承办会务工作。

4.11售后服务要求

4.11.1售后服务要求

成交供应商应提供10年的质保和服务期限。

在质保期内，投标人应提供7*24小时的服务响应，并提供技术支持人员的名单和联系方式，保证采购人可以随时找到相应的技术人员。

在质保期内，如供应商在3小时内无法远程排除系统故障，必须在报修6小时内派工程师到达现场处理。

在质保期内，成交供应商必须保证在报修24小时内恢复系统的正常运行。

成交供应商对系统软件服务时应不影响原有应用系统的正常运行和效率，不涉及到对原有应用系统重新设计。对系统软件的更新及升级时，未经采购人同意，不得改变针对本项目定制的功能。

应用系统提供的某些功能在本项目中有特殊的版本时，成交供应商在今后推出的所有新版本中必须支持该功能。成交供应商提供的新版本必须是向下兼容的，并无偿提供数据迁移服务，数据迁移必须保证数据的完整性、一致性。

在系统质保期满后，成交供应商仍应满足采购人对所出现故障的系统进行维修的要求。

4.11.2质保期内的技术服务

升级服务

提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务。

优化服务

提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。

咨询服务

在质保期内提供免费的系统软件应用和维护技术咨询服务。

电话或现场技术服务

4.11.3质保期后的技术服务

服务价格

质保期后，成交供应商仍应根据合同要求向采购人提供技术服务，以合理价格提供采购人需要的系统维护及系统更新服务。供应商应提出质保期后每年的收费技术支持和售后服务的内容、费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

对于系统的相关维护咨询应是免费的。

服务方案

供应商应提出长期技术支持和售后服务方案，供采购人参考。

4.12工程进度

按照采购人要求完成进度要求完成。

4.13付款要求

付款方式：在合同中另行约定。

4.14项目方案设计、实施和运营

4.14.1 甲乙双方应当按照本合同附件所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。甲方负责提供原能源系统的设计、施工方案、图纸等等，乙方提供节能改造相应的设计、施工方案、图纸等。因未获甲方或相关部门施工审批而影响工期的，工期自动顺延。

4.14.2 项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，不得修改。

4.14.3 乙方应当依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

4.14.4 项目验收

4.14.4.1 乙方根据项目的运行情况，按国家相关标准的要求向甲方提出验收申请，甲方同意，验收合格后，双方共同签署项目验收单。

4.14.4.2 如甲方未按上述约定进行验收，则项目试运行一个月后即视为验收合格。

4.14.4.3双方约定乙方投资范围为甲方水、电、气等能源相关设备，具体改造时应征得甲方同意（不包括消防设施）。乙方承诺合同期内利用空调系统自动化节能改造技术、能源在线监测技术等国内外先进能源技术，统筹推进能源系统改造，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

4.14.4.4 双方资产界面：乙方在合同能源管理期限内仅拥有乙方所投资的所有设备的产权，原甲方能源设备所有权均归甲方所有。

4.14.4.5 在合同托管期内，甲乙双方所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由甲方投资的均由甲方承担，但由乙方投资改造的设备运营管理、维护保养及维修费用由乙方承担。

说明：1.以上所有产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标人应以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。

2.供货、验收及服务要求

2.1、服务地点：采购人指定地点。

2.3、质量要求：达到验收合格标准。

2.3、中标人为招标人及使用人员免费提供培训，确保使用人员能熟练使用。

2.4、验收标准

（1）中标人必须负责项目能正常运行，并通过相关部门或验收小组的验收。

（2）招标人应与中标人合同约定验收办法，并按照国家、行业现行的规范、标准，共同对本采购项目进行检测验收。

（3）在检测验收过程中，如发现性能指标或功能不符合招标文件、投标文件要求、合同要求时，将被视为质量不合格，中标人必须整改，由此造成的全部损失由成交中标人承担。

第四章  评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，即对招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分（保留两位小数），供应商的最终得分是以所有评委评定分分数的算数平均值，以供应商最终总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务和对招标文件的响应程度等。

二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价低的获得中标人推荐资格。

- 资格、符合性审查

本次招标采购人授权评标委员会负责本项目的资格及符合性审查。

资格性审查表

| 审查内容 |  | 审查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供合格有效的供应商工商营业执照 |  |
| 2 | 提供供应商2021年度或2022年度财务审计报告或基本开户银行出具资信证明 |  |
| 3 | 提供供应商近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料） |  |
| 4 | 供应商提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 5 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录（提供查询截图） |  |
| 6 | 提供供应商《投标人事前信用承诺书》 |  |
| 7 | 具供应商有行政主管部门颁发的电力施工总承包叁级及以上资质证书 |  |
| 8 | 供应商拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证） |  |
| 9 | 供应商拟派项目经理2023年任意连续3个月的社会劳动保障部门出具的社会保 险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）扫描件或带电子章的参保单位缴费信息证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位） |  |
| 10 | 符合招标文件其它实质性要求 |  |
| 审查结果 |  |  |

资格性审查时，上述情形之一不合格的，其投标将被视作无效投标。

符合性审查表

| 审查内容 |  | 审查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出所投项目包的最高限价 |  |
| 2 | 委托人具有法人授权委托书，授权委托书合格有效 |  |
| 3 | 投标文件之间不存在异常雷同 |  |
| 4 | 响应招标文件规定的投标有效期 |  |
| 5 | 不属于招标文件中其它规定被视为无效投标的条款 |  |
| 审查结果 |  |  |

符合性审查时，上述情形之一不合格的，其投标将被视作无效投标。

资格性审查及符合性审查不合格的供应商，不进行详细评审。

- 评标委员会对所有通过资格性及符合性审查的投标文件进行详细评审。

落实的政府采购政策

| 中小企业 | 专门面向中小微企业采购的提供：符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，需按照本文件要求提供《中小企业声明函》（详见附件）。 非专门面向中小微企业采购的提供： 经评审小组审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库﹝2020﹞46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审。 |
| --- | --- |
| 监狱企业 | 依据“财库[2014]68 号”《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。将根据财库﹝2020﹞46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除后的价格参与评审。 |
| 残疾人福利性单位 | 经评审小组审核确认供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号》文件要求的，视同小型、微型企业，将根据财库﹝2020﹞46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除后的价格参与评审。 |
| 节能环保 | 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）/环境标志产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）查询结果截图。经评委会审核确认供应商投标符合以上政府采购政策的，给予该项投标产品所占价格的20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 上述政府采购政策优惠须经评标委评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。 |
| 创新产品应用示范 推荐目录内企业 | 经评委会审核确认投标人纳入创新产品应用示范推荐目录内企业的，将根据鄂财采发〔2021〕8 号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除后的价格参与评审。 |
| 以上优惠政策不重复享受扣除。 |  |

评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商 务 评 价 | 类似业绩 | 20.00 | 供应商自2019年1月1日至今承担的类似业绩的每个得5分，最高得20分。注：业绩需提供中标通知书原件或合同原件的彩色扫描件，不提供的不得分。 |
|  |  | 体系认证情况 | 3.00 | 供应商提供有效期内的 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分最高得3分，未提供的不得分。（提供证明材料原件彩色扫描件） |
| 4 | 技 术 评 价 | 节能分析与节能率测算方案 | 12.00 | 根据投标供应商方案对能耗现状分析诊断以及节能改造节能率测算方案是否准确科学由评委 自行打分。方案科学合理、安全严密、逻辑缜密的得12分。方案较科学合理、较安全严密、逻辑较缜密的得 9分。措施内容基本详实，逻辑缜密一般的得6分。方案科学合理性较差、安全严密较差、逻辑紊乱的得3分。不提供的不得分。 |
|  |  | 综合能源管控平台建设方案 | 15.00 | 根据供应商提供的综合能源管控平台建设需求是否科学、合理；软件平台是否具有综合能源监测、统计分析、节能 优化控制等一体化功能方案进行评分。软件系统功能描述清晰、功能齐全、实现思路和关键技术非常有科学性、合理性、逻辑性的得15分。软件系统功能描述较清晰、功能较齐全、实现思路和关键技术比较有科学性、合理性、逻辑性的得11分。软件系统功能描述一般、功能基本满足要求、实现思路和关键技术一般具有科学性、合理性、逻辑性的得7分。软件系统描述不清晰、功能部分满足要求 、实现思路和关键技术 不科学、不合理、缺乏逻辑性的得3分。不提供的不得分。 |
|  |  | 节能技术方案 | 10.00 | 根据供应商提出的技术节能改造需求、技术的先进性，可能性，施工改造过程中的可操作性，与本项目的应用性，以及各方面的均衡进行评分。方案科学合理 、安全严密、逻辑缜密，具有针对性的得10分。方案较科学合理、较安全严密、逻辑较缜密，较具有针对性，可实施性较强的得7分。措施内容基本详实，逻辑缜密一般，针对性一般，可实施性一般的得4分。方案较不科学合理、较不安全严密、逻辑紊乱，不具有针对性，可实施性不强的得1分。不提供的不得分。 |
|  |  | 增值服务方案 | 10.00 | 根据供应商提出的增值服务方案，在本服务内容上增加或者改造为更先进的方案，方案科学合理、贴合本项目、操作性强，具有针对性的得10分。方案较科学合理、操作性较强、逻辑较缜密，较具有针对性，可实施性较强的得7分。方案科学合理性差、操作性一般，具有一定的针对性的得4分。方案较不科学合理、较不严密、逻辑紊乱，针对性差，可实施性不强的得1分。不提供的不得分。 |
|  |  | 节能管理方案 | 10.00 | 根据投标供应商提出的管理节能改造需求，管理节能方案的可行性与本项目需求的锲合度进行评分方案科学合理、安全严密、逻辑缜密，具有针对性的得10分。方案较科学合理 、较安全严密、逻辑较 缜密，较具有针对性，可实施性较强的得7分。措施内容基本详实，逻辑缜密一般，针对性一般，可实施性一般的得4分。 方案较不科学合理、较不安全严密、逻辑紊乱，不具有 针对性，可实施性不强的得1分。不提供的不得分。 |
|  |  | 施工组织方案 | 10.00 | 根据供应商提出的施工组织需求进行评分，施工组织方案进度能否满 足本项目需求，施工组织方案是否切实可行，施工组织人员安排是否合理。方案科学合理 、安全严密、逻辑缜密，具有针对性的得10分。方案较科学合理 、较安全严密、逻辑较 缜密，较具有针对性，可实施性较强的得7分。措施内容基本详实，逻辑缜密一般，针对性一般，可实施性一般 的得4分。方案较不科学合理、较不安全严密、逻辑紊乱，不具有针对性，可实施性不强的得1分。不提供的不得分。 |
| 5 | 价 格 评 价 | 价格分 | 10.00 | 评标委员会只对资格和符合性审查合格的投标文件进行价格评价，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件求且投标价格最低的投标报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）为评标基准价，其价格分为分数分。其他投标人的价格分按照 下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 |

第五章 合同书建议格式和基本条款

（参考格式）

一、招标人与供应商成交后，应当按照下述格式和基本条款签订合同。本格式和基本条款未计内容，招标人可与成交供应商协商后自行添加。但不得改变招标时达成的实质性内容和条款，不得与招标文件、投标文件、中标通知书、中标人承诺书等招标文书内容相抵触。

二、格式和基本条款：

合同编号：

供方：

需方：

为保护政府采购供货供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

（一）、合同文件：

招标文件、投标文件、中标通知书、中标人承诺书是本合同不可分割的组成部分，对招标人和中标人均具有法律效力。

（二）、货物名称、型号、单价、数量、金额：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额合计（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

（三）、供货时间、地点、方式：

1、供货时间：

2、供货地点：

3、供货方式及费用负担：

（四）、质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时供方保证按已方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。

（五）、包装标准：

（六）、验收方式、提出异议及责任承担：

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收标准：（1）装箱单；（2）供方保证合格率大于  ％。验收合格后，由需方填写出具《        政府采购验收合格结算书》。

4、提出异议截止时间：

5、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

（七）、备品、配件工具数量及供应办法：

（八）、售后服务、保修期：

按供方提出的协议供货售后服务承诺条款执行。

（九）、付款方式、期限：

（十）、违约责任：

1、除不可抗力事件外，如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方按合同金额  %向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的  %，逾期超过  日，有权解除合同。

2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 %的违约金。

（十一）、解决合同纠纷方式：

1、由双方协商解决（   ）；

2、向政府采购办投诉（   ）；

3、向仲裁委员会申请仲裁（   ）；

4、提起诉讼（   ）。

（十二）、本合同一式四份，供方、需方各一份，采购代理机构二份（其中：采购办备案一份），由供需双方签字盖章后生效。

（十三）、其他约定事项：

需方（签章）：              供方（签章）：

地址：                     地址：

联系人：                   联系人：

联系电话：                 联系电话：

开户银行：                 开户银行：

帐号：                     帐号：

日期： 年 月 日            日期： 年 月 日

第六章  投标文件格式

- 封面：

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日      期：         年      月      日

- 投标文件目录

- 附件：一

- 投  标  书

（浠水县公安局）：

依据贵方 (采购项目名称) 项目招标采购的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件投标文件。

1.·····

2.·····

3.·····

······。

在此，我方宣布同意如下：

1. 我所附《投标报价一览表》中规定的应提交和交付的货物（服务）投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 我方将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起60个日历日。

5. 接受招标文件所列须知中关于履约保证金的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、质保期：

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称(公章)：

地址：

电话：                         传真：

开户银行：                    银行账号：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件：二

投  标  报  价 一  览  表

- 项目编号：

- 采购项目名称:

| 投标报价 | 人民币（小写）： |
| --- | --- |
|  | 人民币（大写）： |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．投标报价应按照“供应商须知”11（条）的要求报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

时间：            年          月          日

附件：三                 投标分项报价表

项目编号：

采购项目名称:

| 序号 | 报价内容/托管单位名称 | 年托管基准电量 | 单价 | 托管年限 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浠水县公安局 | 1189467 |  | 10年 |  |  |
| 2 | 交警大队 | 770507 |  |  |  |  |
| 3 | 交警中队 | 11495 |  |  |  |  |
| 4 | 浠水县看守所 | 419152 |  |  |  |  |
| 5 | 拘留所 | 142738 |  |  |  |  |
| 6 | 清泉派出所 | 141037 |  |  |  |  |
| 7 | 兰溪水陆派出所 | 118690 |  |  |  |  |
| 8 | 巡特警大队 | 112637 |  |  |  |  |
| 9 | 关口派出所 | 90680 |  |  |  |  |
| 10 | 南城派出所 | 75733 |  |  |  |  |
| 11 | 散花派出所 | 74384 |  |  |  |  |
| 12 | 团陂派出所 | 69948 |  |  |  |  |
| 13 | 巴河水陆派出所 | 69724 |  |  |  |  |
| 14 | 汪岗派出所 | 61318 |  |  |  |  |
| 15 | 绿杨派出所 | 46159 |  |  |  |  |
| 16 | 车管所 | 41145 |  |  |  |  |
| 17 | 丁司垱派出所 | 49948 |  |  |  |  |
| 18 | 洗马派出所 | 42737 |  |  |  |  |
| 19 | 竹瓦派出所 | 35428 |  |  |  |  |
| 20 | 蔡河派出所 | 32848 |  |  |  |  |
| 21 | 软件、硬件、货物、运输费、装卸费、安装调试费、税收、培训、质保期内维修、保养、售后服务等 |  |  |  |  |  |
| 22 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 人民币小写： |  |  |  |  |
|  |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．分项报价总计价格必须与《投标报价一览表》报价一致。

3．如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称：（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：       年    月    日

附件:四            技术响应、偏离说明表

- 项目编号：

- 采购项目名称:

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务（货物）响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照招标文件”第三章 采购项目技术、服务及商务要求”，逐条说明已对招标文件做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文是否偏离。如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称：（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：       年    月    日

附件:五

商务响应、偏离说明表

- 项目编号：

- 采购项目名称:

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务（货物）响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照招标文件”第三章 采购项目技术、服务及商务要求”，逐条说明已对招标文件做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文是否偏离。如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称：（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：       年      月      日

附件:六

法定代表人授权书

（浠水县公安局）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

委托代理人：（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

| 粘贴法定代表人身份证（扫描件） | 粘贴供应商代表身份证（扫描件） |
| --- | --- |

附件: 七

没有重大违法记录的书面声明

我公司声明参加政府采购活动前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：     年       月      日

附件：八

项目负责人（项目经理）基本情况表

- 项目编号：

- 采购项目名称:

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本项 目任职 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 说明 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：     年       月      日

项目技术负责人基本情况表

- 项目编号：

采购项目名称：

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本项 目任职 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 说明 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

#### 日      期：     年       月      日

#### 项目团队人员配置情况表

- 项目编号：

采购项目名称:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任岗位 | 工作年限 | 证书/职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：     年       月      日

供应商近年项目业绩表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目名称 | 用户单位 名称 | 用户单位联系人及联系方式 | 合同金额 | 项目实施 时间 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．提供中标通知书或合同的扫描件附后，并与前表的内容一一对应；

2.填写内容应当完整、具体。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：     年       月      日

附件: 九              供应商的基本情况表

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上一年资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照政府采购代理机构要求出示有关证明文件。后附营业执照。

供应商名称：（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

- 附件十：

- 中小企业声明函（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(签章)：

法定代表人或授权代表(签字):

时   间：    年     月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：        年     月     日

附件十二：

投标人事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心电子交易网网员库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；

七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年    月    日