桩（地）基检测采购内容

| 建筑物名称 | 总桩数量 | 静载 | 抗拔 | 钻芯 | 低应变 | 沉降观测 | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 冲孔灌注桩24根 D=φ1000单桩抗压 | 3根 | 2根 | 3根 | 24根 | 1栋 | 单桩竖向承载特征值2000kN |
| 生活楼 | 冲孔灌注桩21根 D=φ600㎜ | 3根 | 2根 | 3根 | 11根 | 1栋 | 单桩竖向承载特征值800kN |
|  | 人工挖孔灌注墩21根 D=φ1000㎜ | 深层板载荷试验，3个点 | / | 3根 | 21根 |  | 持力层岩石承载力特征值500kN |
| 食堂 | 人工挖孔灌注墩15根 D1=φ1000㎜ D2=φ1500㎜ | 深层板载荷试验，3个点 | / | 3根 | 10根 | 1栋 | 持力层岩石承载力特征值500kN |
| 机料库 | 人工挖孔灌注墩12根 D1=φ1800㎜ | 深层板载荷试验，3个点 | / | 3根 | 12根 | 1栋 | 持力层岩石承载力特征值500kN |
| 室内环境检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 具体检测以图纸及相关规范要求为准 |  |  |  |  |  |  |